# DESCRIZIONE

# Sistema per la ultra purificazione dell'acqua tramite un sistema di filtraggio a cartucce di Resina 
PERICOLI PRINCIPALI

# Rischio elettrico
NORMATIVA

ISO 4414: Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi pneumatici.

ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Indossare i DPI

DURANTE L’USO

- Prestare particolare attenzione ai messaggi d'allerta e d'allarme (che possono essere amplificati da un segnale acustico) visualizzati sullo schermo principale del sistema insieme ad istruzioni complete sulle azioni richieste, semplicemente toccando lo strumento con un dito.

- Prestare attenzione al sistema programmato per segnalare con almeno 15 giorni d'anticipo la necessità della sostituzione di consumabili o le visite d'assistenza programmate.

DOPO L’USO

- Evidenziare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dell’attrezzatura.

- Notificare avvenuta manutenzione di natura straordinaria o ordinaria.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti in lattice monouso | EN 374 |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.