DESCRIZIONE

bioreattore utilizzato per la produzione di terreni di coltura attraverso il processo di fermentazione

PERICOLI PRINCIPALI

elettrico, contaminazione da agenti chimici, proiezioni e tagli

NORMATIVA

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Impostare l’attrezzatura tenendo conto dei parametri massimi consentiti

- Controllare collegamenti, chiusure e valvole

DURANTE L’USO

- Indossare i DPI

DOPO L’USO

- Lavare il fermentatore solo con acqua fredda.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti in lattice | EN 374 |  |  | Occhiali | EN 166:2001 |
|  | Mascherina | EN149:2001 |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.