DESCRIZIONE

apparecchiatura per la misurazione automatica della concentrazione di varie sostanze attraverso la fluorescenza
PERICOLI PRINCIPALI

elettrico, contaminazione da agenti chimici, raggi UV, esplosione

NORMATIVA

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Non mettere in funzione l’apparecchio in ambienti in cui si lavora con sostanze a rischio di esplosione

- Non trattare con questo apparecchio sostanze esplosive o altamente reattive

DURANTE L’USO

- Evitare la penetrazione di liquidi all’interno dell’alloggiamento

- Indossare i DPI

DOPO L’USO

- Qualsiasi operazioni di manutenzione devono essere effettuate scollegando lo strumento alla rete elettrica

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti in lattice | EN 374 |  |  | Occhiali anti UV | EN 166:2001 |
|  |  |  |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.