DESCRIZIONE

L’HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni) viene usato come metodo di analisi separativo per la determinazione di analiti in una miscela liquida

PERICOLI PRINCIPALI

Rischio legato ai prodotti chimici/Irritazioni per perdita di liquidi.

Contatto accidentale con parti in tensione/ Elettrocuzione per presenza rischio elettrico.

NORMATIVA

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- L’attrezzatura deve essere usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle operazioni consentite.

- Utilizzare contenitori con tappi conformi ai collegamenti

- Controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità, la funzionalità delle parti dello strumento, segnalandone eventuali mancanze o difetti.

- Lo spostamento dello strumento deve essere effettuato solo da personale autorizzato.

- Segnalare l’eventuale cattivo stato dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi.

DURANTE L’USO

- Non manomettere le protezioni e attenersi alle procedure di sicurezza

- Rispettare le procedure previste per il montaggio e smontaggio delle colonne cromatografiche.

DOPO L’USO

- Eliminare i liquidi di scarico secondo le procedure stabilite.

- Lasciare l’attrezzatura in condizioni di sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti resistenti al calore | UNI EN 407 |  |  | Occhiali protettivi | EN 166:2001 |
|  |  |  |  |  | Camice | UNI EN ISO 13688 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.