# DESCZIONE

# Macchina produttrice di ghiaccio
PERICOLI PRINCIPALI

# Rischio elettrico

# NORMATIVA

ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Assicurarsi che l’attrezzatura è installata correttamente

- Indossare i DPI adeguati

DURANTE L’USO

- Non manomettere le protezioni dell’apparecchiatura

- Osservare attraverso l’apertura di scarico dei cubetti che la barra spruzzante sia correttamente posizionata e che l’acqua venga uniformemente spruzzata sugli stampini rovesciati dell’evaporatore.

- Verificare che la tendina di plastica sia posizionata correttamente impedendo la fuoriuscita dell’acqua attraverso le proprie lamelle.

DOPO L’USO

- Ricordarsi che per evitare l’accumulo di batteri indesiderati è necessario pulire ed igienizzare le pareti interne del contenitore ogni settimana con una soluzione di acqua mista ad una sostanza battericida.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti | EN 511 |  |  | Camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.