DESCRIZIONE

Per le operazioni di distillazione o di riscaldamento di reazioni condotte nei palloni.

PERICOLI PRINCIPALI

Scottature per contatti con parti in temperatura; Scottature per contatti accidentali con contenitori in temperatura, in particolare durante le fasi di prelievo dello stesso; Elettrocuzione per contatti indiretti; Inalazione di fumi derivanti dalla combustione di composti o materiali; incendio in caso di prolungato e non presidiato funzionamento del dispositivo, o per malfunzionamenti dello stesso (non corretto funzionamento del termostato o del timer di spegnimento)

NORMATIVA

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- verificare che la parte in tessuto di fibre di vetro sia integra e che la parte elettrica sia isolata

- Verificare che le superfici calde abbiano la segnaletica di sicurezza opportuna. Qualora vengano usate fiamme libere, queste devono essere dotate di dispositivi di sicurezza

- verificare periodicamente lo stato di conservazione delle parti elettriche

DURANTE L’USO

- Utilizzare l’attrezzatura solo per gli usi consentiti e previsti dal manuale

DOPO L’USO

- a fine lavoro gli operatori devono provvedere a sezionare l’erogazione dell’energia elettrica di tali dispositivi

- attendere che si raffreddi prima di riporla al chiuso nell’armadio

- non utilizzare o riporre un mantello riscaldante in prossimità di sostanze infiammabili

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti resistenti al calore | EN 374 |  |  | camice | EN 13034:2009 |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.